## PCR实验室搭建预算表
PCR 实验室搭建预算表
科酷网 okcol.com · 单价请按实际询价填写，「小计」会自动计算 · 本表只提供清单框架，不含品牌推荐
序号 | 设备 / 物品名称 | 建议规格 · 配置 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 小计（元） | 备注
一、PCR 核心设备
1 | 梯度 PCR 仪 | 96 孔，梯度范围 ≥ 24℃，含热盖 | 1 | 台 |  | 0 | 按通量选单头/双头
2 | 实时荧光定量 PCR 仪 | 4/5 通道以上，含分析软件 | 1 | 台 |  | 0 | 常配 96 孔或 8 联管模块
3 | 自动核酸提取仪 | 32/64 通量，配套试剂盒 | 1 | 台 |  | 0 | 样本量大时必配
4 | 超微量分光光度计 | 核酸/蛋白定量，1–2 μL 上样 | 1 | 台 |  | 0 | 替代传统比色皿
二、样本处理与检测
5 | 高速冷冻离心机 | ≥ 16000 rpm，4℃ 控温，配 1.5/2 mL 角转子 | 1 | 台 |  | 0
6 | 迷你离心机 | 掌上型，适配 8 联管 | 2 | 台 |  | 0 | 每个操作台配一台
7 | 涡旋混匀器 | 可调转速 | 2 | 台 |  | 0
8 | 金属浴 / 恒温混匀仪 | 室温+5℃ ~ 100℃ | 1 | 台 |  | 0
9 | 电泳仪 + 水平电泳槽 | 含电源，适配凝胶制备 | 1 | 套 |  | 0
10 | 凝胶成像系统 | 紫外/蓝光双光源，含分析软件 | 1 | 台 |  | 0
三、通用实验室设备
11 | 二级生物安全柜 | A2 型，单人或双人 | 1 | 台 |  | 0 | 样本处理必备
12 | 超净工作台 | 单人/双人，水平或垂直送风 | 1 | 台 |  | 0 | 体系配制区
13 | -20℃ 低温冰箱 | 立式，容积按样本量选 | 1 | 台 |  | 0
14 | -80℃ 超低温冰箱 | 立式，容积按样本量选 | 1 | 台 |  | 0 | 长期保存样本
15 | 移液器套装 | 0.5–10 / 10–100 / 100–1000 μL 等 | 2 | 套 |  | 0 | 建议每区独立一套
16 | 纯水机 | 产水电阻率 ≥ 15 MΩ·cm | 1 | 台 |  | 0
17 | 高压灭菌锅 | 立式，按容积选 | 1 | 台 |  | 0
四、试剂与耗材（首年用量）
18 | PCR 试剂 / 预混液 | 按年样本量估算 | 0 | 批 |  | 0 | 按实验方案核算
19 | 核酸提取试剂盒 | 按年样本量估算 | 0 | 批 |  | 0
20 | 吸头 / 离心管 / 八联管 | 按年用量估算 | 0 | 批 |  | 0
21 | 手套 / 口罩 / 防护服 | 按年用量估算 | 0 | 批 |  | 0
五、台柜与场地改造
22 | 实验台 / 试剂柜 / 洗涤台 | 按实际面积与布局设计 | 0 | 套 |  | 0 | 建议分区：试剂配制 / 样本处理 / 扩增 / 分析
23 | 地面 / 隔断 / 通风改造 | 按实际面积与需求确定 | 0 | 项 |  | 0
合计（元） | [6 empty] | 0
填写说明： 1. 「参考单价」按供应商实际报价填写，「小计」= 数量 × 单价，会自动算；「合计」会自动汇总。 2. 数量填 0 的行表示「按实际用量估算」的试剂耗材 / 场地改造项，可按需删行或补行。 3. 建议按「试剂配制区 / 样本处理区 / 扩增区 / 产物分析区」分区配置设备，避免交叉污染。 4. 本表仅为预算清单框架，实际配置以实验室面积、样本通量与实验方案为准。